扬州中学教育集团树人学校

消防维修保养项目招标文件

采购人：扬州中学教育集团树人学校

招标时间：2023年2月8日

目 录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式（略）

第四章 项目需求	7

第五章 响应文件格式

附件：扬州中学教育集团树人学校消防设施数量清单

# 第一章 采购公告

兹有扬州中学教育集团树人学校南门街校区和凤栖湖校区消防维修保养项目进行招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号

项目名称：扬州中学教育集团树人学校消防维保项目

二、采购项目简要说明及预算金额

1. 简要说明：包括南门街校区和凤栖湖校区消防设施设备的维修保养技术服务，具体详见第四章项目需求。

2. 项目预算：人民币7万元/年（最高限价），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理 。

3. 服务期限：自合同签字盖章之日起一年内（服务到期后经考核良好可续二年）

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 谈判响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 有效期内的营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1 供应商经营范围包含类似“消防工程设备安装、调试、维修和技术咨询”等与消防维修保养有关的内容(复印件加盖供应商公章)；

2 供应商承担实施过类似消防设施维修保养项目（提供合同作为证明材料，若合同中未能体现实施内容的，可提供加盖合同发包人公章的其他证明材料。所有证明材料复印件加盖供应商公章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：可以联系李锋成、吴涛联系查看现场。

（五）本项目不接受联合体参加投标；

（六）本项目不接受进口产品参加投标；

四、采购文件提供信息

（一）本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）采购文件提供及公告期限：

公告期及方式：采购公告及招标文件在 “扬州中学教育集团树人学校”  网站“通知公告”栏发布，供应商如确定参加谈判，请至扬州中学教育集团树人学校南门街校区 报名登记。

投标资料报送时限：2023年 2月9日- 2023年2月14日上午11：00止。

报名方式：供应商报名需携带企业营业执照（复印件加盖供应商公章）、授权代表需持法定代表人授权书或法定代表人持本人身份证（复印件）、投标确认函（详见公告附件资料）。

如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来谈判，内容不全者后果自负。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州中学教育集团树人学校网站”发布的信息或更正公告。

（三）本采购项目合同方式为固定总价合同（按年度报价）。

五、响应文件接收信息

投标资料接收开始时间：2023年2月9日 上午

投标资料接收截止时间：2023年2月14日 上午11:00

投标资料接收地点： 扬州树人学校凤栖湖校区（扬州市开发区九龙湖路66号）。

投标资料接收人： 贾老师

- 六、招标有关信息

招标时间：2023年2月25日前完成开标。

七、本次采购联系事项

联系人：贾老师

联系电话： 13852712322

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、响应文件制作份数要求

壹份正本。

九、本次招标采购保证金

本次招标收取保证金。谈判保证金金额为人民币叁仟元整（￥3000.00），要求以现金方式（信封装好备注项目名称、投标单位、联系人及电话）于报名登记时缴纳至工作人员处。

2023年 2月8日

# 第二章 供应商须知

一、 诚实信用

1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2供应商不得以向采购人工作人员、谈判小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将列入不良行为记录名单。

3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

二、合同签订相关事项

1. 成交供应商确定后，采购人将通知成交供应商（含书面通知、微信短信、电话短信、QQ短信等方式）。成交供应商应在接到通知后3天内按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，否则签约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还另外应承担赔偿责任。

2． 采购文件、成交供应商的投标响应文件、承诺文件均应作为合同附件。

3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 合同条款及格式（略）

服务合同遵守招标文件项目需求，由采购人与中标供应商另行签订。

# 第四章 项目需求

一、维修保养建筑名称： 扬州中学教育集团树人学校南门街校区和凤栖湖校区内所有建筑

二、维修保养范围：乙方负责下列扬州中学教育集团树人学校南门街校区和凤栖湖校区建筑消防设施设备的维修保养技术服务。

1、消防供电设备；

2、火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等

3、消防供水设备；

4、消火栓灭火系统：包括但不限于室内外消防栓和室内消防栓框架及水带、消防管道、水泵、水泵接合器、安全信号阀等

5、自动喷水灭火系统；

6、防排烟系统；

7、疏散指示和应急照明系统：包括但不限于疏散指示灯、应急灯、安全出口灯等

8、应急广播系统；

9、消防专用电话；

10、防火分隔设备；

11、电器火灾监控系统；

12、可燃气体探测报警系统 ；

13、灭火器；

14、消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火木门等系统

15、其它未列出的属于消防维保工作范围事宜。

三、按照《建筑消防设施设备的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施设备开展检查、维修（维修所需零配件由学校购买）、保养、测试等技术服务。

四、每年对承担维修保养的建筑消防设施设备进行1次全面检查测试。每月至少1次维保，每周一次全覆盖巡检，填写巡检卡和巡查记录。每季度进行一次全面检测。本合同约定的期限届满前十五日内进行一次全面、详细的年度检查。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。月检和季检的时间由双方约定。在月检、季检和年度检时，应当做好检测、维修等原始记录，消防部门检查要求做好所有的消防资料和台账资料

五、在巡查、巡检中发现建筑消防设施设备存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织修复，尽快排除故障。

六、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施设备能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出合理化建议，并出示更换备件报废证明。

七、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

八、维保费用及支付

1、本项目消防设施维护保养费用应包含每年度为采购人出具当地消防主管部门认可的第三方检测及手续代办等费用。

2、消防设施维护保养费用按年度结算，即合同签订后每年度的最后一个月30日前支付本年度维护保养费。中标供应商应开具正规有效发票。

# 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

编       号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件主要目录

一、资信证明文件

二、报价一览表

资信证明文件要求

1、符合投标采购法律法规规定的条件目录

（一）符合投标采购法律法规规定的条件：

1 投标响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 供应商参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

- 采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1 供应商经营范围包含类似“消防工程设备安装、调试、维修和技术咨询”等与消防维修保养有关的内容(复印件加盖供应商公章)；

2 供应商承担实施过类似消防设施维修保养项目（提供合同作为证明材料，若合同中未能体现实施内容的，可提供加盖合同发包人公章的其他证明材料。所有证明材料复印件加盖供应商公章，原件备查）。

投标响应函

致：

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人___ ____(姓名)代表我方__ __（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__ _签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标日期起遵循本采购文件，并在本次招标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在在本次招标有效期期满之前撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们的签约保证金可不予退还。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本次招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址： 扬州树人学校凤栖湖校区（扬州市开发区九龙湖路66号）。

电 话：13852712322

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：___年___月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：                    ____

<5> 注册资金：

2、近2020年1月1日以来同类货物和服务的主要销售业绩（要有效联系人、联系方式和加盖中标单位公章的全文合同复印件）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
|  | _______________ |

3、本次招标采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次招标采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年     月     日

二、报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 服务项目 名称 | 扬州中学教育集团树人学校南门街校区消防维修保养项目 | 扬州中学教育集团树人学校凤栖湖校区消防维修保养项目 |
| --- | --- | --- |
| 报价（含税） |  |  |
| 总报价（含税） |  |  |

日期：2023年_2_ 月    日

价格构成或报价要求：

该表报价为本次招标采购中的最高报价。根据各供应商最低分项目报价和总报价，招标采购人有权决定分项目中标供应商或总报价中标供应商。

附件：

| 扬州中学教育集团树人学校消防设施数量清单 （准确数量可能略有误差，误差比例不超过2%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.南门街校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保内容 | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓 | 个 |  | 89 |  |  |  |  |
| 2 | 室外消火栓 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 防火卷帘 | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 火灾报警控制器 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 火灾显示盘 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 只 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 感烟探测器 | 只 |  | 49 |  |  |  |  |
| 8 | 消防泵房 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 应急照明指示灯 | 个 |  | 132 |  |  |  |  |
| 10 | 安全出口 | 个 |  | 136 |  |  |  |  |
| 11 | 消防水泵接合器 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 二.凤栖湖校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵房 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 消防主机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 感烟探测器 |  | 只 | 749 |  |  |  |  |
| 4 | 感温探测器 |  | 只 | 110 |  |  |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 |  | 只 | 64 |  |  |  |  |
| 6 | 室内消火栓 |  | 套 | 260 |  |  |  |  |
| 7 | 喷淋头 |  | 个 | 2257 |  |  |  |  |
| 8 | 排烟风机 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | 排烟防火阀 |  | 台 | 105 |  |  |  |  |
| 10 | 防火卷帘 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 应急指示灯 |  | 台 | 875 |  |  |  |  |
| 12 | 应急照明 |  | 台 | 883 |  |  |  |  |
| 13 | 室外消火栓 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | 电气火灾监控设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 消防设备电源监控系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |